## 表紙
別紙１
照明リスト（数量表）

## 古曽部防災公園体育館（器具）
別紙１ー① 古曽部防災公園体育館 照明リスト（数量表）
記号 | 仕様 | 参考型番 | W | lm | lm/W | 台数
1 | LED済 | - | - | - | - | 30
2 | 非常用照明器具 | NNFB84005 | - | - | - | 14
3 | LEDスポットライト 本体黒 | LEDS-15112L-LS1 | 13.7 | 1220 | 89.0511 | 6
4 | シーリングライト 60形 | LGB51568B CE1 | 4.6 | 460 | 100 | 25
5 | LEDダウンライト 埋込穴φ75 | DL8L38-7W7BW-D | 7.3 | 799 | 109.4521 | 18
6 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm | LX3-190-49N-UK40-W240 | 26.7 | 4945 | 185.206 | 6
6 | 非常用照明器具 | EL-CT21111 | - | - | - | 6
7 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm | LX3-190-49N-UK40-W240 | 26.7 | 4945 | 185.206 | 17
8 | 一体型ベースライト 20形 埋込型 幅220mm | LX3-170-19N-UK20-W240 | 12.6 | 1940 | 153.9683 | 2
9 | LEDダウンライト 埋込穴φ100+RP | DL11N8-10W7BW-D+LZA-90300E | 9.8 | 1100 | 112.2449 | 50
10 | LEDダウンライト 埋込穴φ150 | DL14N8-15W7BW-D | 11.4 | 1400 | 122.807 | 106
11 | 非常用照明器具 | EL-CT31111 | - | - | - | 39
12 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 9
13 | ブラケット□117 | LBR4N-SQPL | 4.5 | 405 | 90 | 11
14 | LEDダウンライト 埋込穴φ150 ひとｾﾝｻON/OFF | XNS1560WNK LE9 | 11.8 | 1660 | 140.678 | 21
15 | 一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm | LX3-190-25N-CL40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 64
16 | LEDダウンライト 埋込穴φ150+RP | DL8N8-15W7BW-D+LZA-90840E | 7.3 | 850 | 116.4384 | 1
17 | 小型シーリングφ300 | LDF7L-H-GX53+NSETP30-GX53B | 6.5 | 750 | 115.3846 | 9
18 | 一体型ベースライト 20形 トラフ型 | LX3-170-10N-TR20 | 6.1 | 1000 | 163.9344 | 1
19 | 高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型 | HXR205-400N-W-B-LI | 198 | 40000 | 202.0202 | 140
20 | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-50N-RTR40 | 32.3 | 5095 | 157.7399 | 7
21 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-51N-TR40 | 26.7 | 5100 | 191.0112 | 12
22 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 | LX3-190-25N-TR40 | 13.6 | 2500 | 183.8235 | 23
23 | ベースライトスクエア型 □720 直付型 | BL-125N-CLLXSQ72-D | 77.2 | 12500 | 161.9171 | 2
24 | ベースライトスクエア型 □450 埋込型 | BL-80N-UKLXSQ45-D | 49.4 | 8000 | 161.9433 | 4
25 | 一体型ベースライト 40形 笠付トラフ型 非常灯兼用 | IREL-LX3-170-24N-RTR40 | 16 | 2450 | 153.125 | 1
26 | LEDダウンライト 埋込穴φ100 | DL8N8-10W7BW-D | 7.3 | 850 | 116.4384 | 10
27 | LEDダウンライト 埋込穴φ75 | DL8L38-7W7BW-D | 7.3 | 799 | 109.4521 | 2
28 | LED済 | - | - | - | - | 2
29 | LED直管ランプ40形 代替 | LDG32T・N/14/25/19SP/C | 13.8 | 2500 | 181.1594 | 48
30 | 防湿シーリングφ235 | LEDG87910L-LS | 10 | 1150 | 115 | 2
31 | 防湿シーリングφ235 | LEDG87910L-LS | 10 | 1150 | 115 | 16
32 | 小型シーリングφ300 | LDF7N-H-GX53+NSETP30-GX53B | 6.5 | 750 | 115.3846 | 1
33 | 防雨型ブラケット 20形 | LDGF20T・N/7/10P+IRLFDL21GB-P | 7 | 1000 | 142.8571 | 6
34 | 対象外 | - | - | - | - | 11
35 | 40形階段灯通路誘導灯 人感ｾﾝｻ付きﾀｲﾌﾟ | MY-FHS425330A/NAHTN | 19.2 | 2500 | 130.2083 | 6
36 | ＬＥＤ電球 E26 広配光 60形 | LDA7L-G-6T8 | 7.1 | 810 | 114.0845 | 10
37 | LED済 | - | - | - | - | 15
38 | 道路灯 | RD53C-L1KL-N-GR-V2 | 33.3 | 5300 | 159.1592 | 4
誘1 | 誘導灯 B級BH形 片面+表示板+RP | KSH401511EL+S1-2091S | 2.6 | - | - | 30
誘2 | LED済 | - | - | - | - | 4
39 | 一体型ベースライト 40形 トラフ型 防湿型 | LX160F-25N-TR40B | 16.5 | 2500 | 151.5152 | 6
40 | LED非常灯 専用形 特高天井用 直付形Φ160 | IREL-CL16/160-W | - | - | - | 7
41 | 一体型ベースライト 40形 埋込型 幅220mm | LX3-190-49N-UK40-W240 | 26.7 | 4945 | 185.206 | 1
41 | LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100 電源別置 | EL-DT21111 | - | - | - | 1
42 | LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形Φ100 電源別置 | EL-DT21111 | - | - | - | 1