令和　　年　　月　　日

芝谷町建築協定申請時　自己チェック表

建築主　現住所

建築地籍

氏名

設計者

工事管理者

工事施工者

自己チェック項目

| 項目 | 協定の内容 | 申請内容 算式等 | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| ①現況の地盤 | 現況のまま |  |  |
| ②建築物 | 住宅専用 |  |  |
| ③1区画1住宅 | 1区画1戸建て住宅 |  |  |
| ④階数の制限 | 2階以下 |  |  |
| ⑤・2階屋根使用 ・太陽光熱利用設備 ・TVアンテナ | 不可 パネルの敷設のみ 住居表示1，2番以外の街区 は不可 | ≪様式5で申請≫ (注:管轄は管理組) |  |
| ⑥高さ制限 | 軒の高さ ７M以下 |  |  |
|  | 最高の高さ１０M以下 |  |  |
| ⑦建蔽率 | ５０％以下 |  |  |
| 容積率 | １００％以下 |  |  |
| ⑧外壁後退距離 | 道路に面し１．５M以上 |  |  |
|  | その他部分１．０M以上 |  |  |
| ⑨擁壁張り出し | 不可 |  |  |
| ⑩車庫等付属建造物 | 協定に準ず |  |  |
| ⑪門扉、塀、植栽等 | 協定に準ず |  |  |
| ⑫汚水等放流 | 敷地内汚水桝、雨水桝 |  |  |
| ⑬近隣への対策 工事前の近隣への説明、挨拶 | 向かい及び背中三軒 及び両横隣 | 建築主が直接行い了解を得る 月 日～ 月 日 |  |
| ⑭隣家との窓の位置 | 隣家とのエアコン排気等への配慮 |  |  |
| ⑮その他 ⑯特機説明事項 | 協定に準ず |  |  |